## PODLAGE
INVESTICIJSKI STROŠKI |  |  |  |  | OBRATOVALNI STROŠKI
STROŠKI INVESTICIJE - varianti B in C |  | NETO | BRUTO | OPOMBE | DOLOČITEV POVPREČNE PORABE PITNE VODE NA PREBIVALCA |  |  |  |  | OPOMBE | Kazalniki za vode, kohezijske in statistične regijah, Slovenija, letno
Vrsta kanalizacijskega voda | Teren | Cena (€/m) - Občina | Cena (€/m) - Zasebnik |  | Količina prodane pitne vode gospodinjstvom in gospodarstvu
Gravitacijski vod | Neutrjeno | 176 | 214.72 | povprečna cena na tekoči meter iz popisa Kanalizacija za odpadne vode-sistem »OB«, območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm - Dol v občini Dol pri Ljubljani - KANALI M5-del, S5-del, M5a-del, S5a-del, M5b, S5b in M6-del | Št. prebivalcev | 6402
| Deloma utrjeno | 308 | 375.76 |  | Št. prebivalcev, ki se oskrbuje iz javnega vododvodnega sistema | 5995
| Utrjeno | 440 | 536.8 |  | Povprečna letna poraba pitne vode na prebivalca, ki se s pitno vodo oskrbuje iz vodovodnih sistemov JKP…. d.o.o. (m3/leto/prebivalca) | 59.4 |  |  |  |  | https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2700002S.px/table/tableViewLayout2/
Tlačni vod | Neutrjeno | 113 | 137.86 |  | Povprečna letna poraba pitne vode na prebivalca (m3/leto/prebivalca) - uporabljeno za preračune | 59.4 |  |  |  |  | https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2700002S.px/table/tableViewLayout2/
| Deloma utrjeno | 197.75 | 241.255
| Utrjeno | 282.5 | 344.65 |  | STROŠKI OBRATOVANJA - varianta A | NETO |  | BRUTO - Zasebnik |  | OPOMBE
Vrsta kanalizacijskega objekta | / | Cena (€/kos) - Občina | Cena (€/kos) - Zasebnik | OPOMBE |  | Cena (€/m3) | €/mesec | Cena (€/m3) | €/mesec
Črpališče | Suho črpališče | 141250 | 172325 |  | Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode | 1.1458 |  |  |  |  | https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1398
| Mokro črpališče | 90400 | 110288 |  | Omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (DN20) |  | 2.8809 |  |  |  | https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/cenik_storitev_gospodarske_javne_sluzbe_oskrbe_s_pitno_vodo_ter_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode_1_3_2023.pdf
Podvrtavanje ceste ali vodotoka | Fi 200 | 226 | 275.72 |  | Okoljska taksa za objekte ki so priključeni na ČN ali imajo MKČN | 0.0528 |  |  |  |  | https://www.vokasnaga.si/informacije/okoljska-dajatev
| Fi 300 | 339 | 413.58 |  | Skupaj | 1.1986 | 2.8809
Zemljišče za postavitev skupne čistilne naprave | / | 1130 | 1378.6 |  | STROŠKI OBRATOVANJA - varianti B in C | NETO |  | BRUTO - Zasebnik |  | OPOMBE
Vrsta SČN | Št. PE | Cena (€/kos) - Občina | Cena (€/kos) - Zasebnik | OPOMBE |  | Cena (€/m3) | €/mesec | Cena (€/m3) | €/mesec
ČN z razpršeno biomaso (SBR) | 10 | 9266 | 11304.52 | Vrednosti modelirane skladno s spodnjim modelom, ki temelji na tržnih cenah nekaterih vrst SČN. | Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode | 0.9758 |  |  |  |  | https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1398
| 20 | 13560 | 16543.2 |  | Omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (DN20) |  | 1.8139 |  |  |  | https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/cenik_storitev_gospodarske_javne_sluzbe_oskrbe_s_pitno_vodo_ter_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode_1_3_2023.pdf
| 30 | 19775 | 24125.5 |  | Okoljska taksa za objekte ki so priključeni na ČN ali imajo MKČN | 0.0528 |  |  |  |  | https://www.vokasnaga.si/informacije/okoljska-dajatev
| 50 | 25990 | 31707.8 |  |  | 1.0286 | 1.8139
| 75 | 38985 | 47561.7 |  | STROŠKI OBRATOVANJA - varianta D | NETO |  | BRUTO - Zasebnik |  | OPOMBE
| 100 | 57630 | 70308.6 |  | ČN z razpršeno biomaso (SBR) | Cena (€/m3) | €/20 let | €/20 let | €/leto
| 150 | 86445 | 105462.9 |  | 5 PE |  | 8475 | 9280.125
| 200 | 115260 | 140617.2 |  | 10 PE |  | 13560 | 14848.2
| 250 | 144075 | 175771.5 |  | 20 PE |  | 21696 | 23757.12
| 300 | 172890 | 210925.8 |  | 30 PE |  | 35030 | 38357.85
| 400 | 230520 | 281234.4 |  | 50 PE |  | 56500 | 61867.5
| 500 | 288150 | 351543 |  | 75 PE |  | 84750 | 92801.25
| 1000 | 1000000 | 1220000 |  | 200 PE |  | 197750 | 216536.25
| 2000 | 2000000 | 2440000 |  | 250 PE |  | 226000 | 247470
| 2500 | 2500000 | 3050000 |  | STROŠKI OBRATOVANJA - varianta E | NETO |  | BRUTO - Zasebnik |  | OPOMBE
[5 empty] | Nepretočne greznice | Cena (€/m3) | €/mesec | Cena (€/storitev, €/m3) | €/mesec
STROŠKI INVESTICIJE - varianta D |  | NETO | BRUTO | OPOMBE | Prevzem blata iz obstoječih greznic |  |  | 83.32 |  |  | https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/ead-301491_cenik_posebne_storitve_za_izredni_prevzem_blata_iz_obstojecih_pretocnih_greznic_in_malih_komnalnih_cistilnih_naprav_01_03_2020.pdf
Vrsta IMKČN | Št. PE | Cena (€/kos) - Občina | Cena (€/kos) - Zasebnik |  | Okoljska taksa za objekte ki so priključeni na na nepretočno greznico |  |  | 0.5283 |  |  | https://www.vokasnaga.si/informacije/okoljska-dajatev
IMKČN z razpršeno biomaso (SBR) | 5 PE | 3519.6721 | 4294
| 10 PE | 6483.6066 | 7910
| 20 PE | 12040.9836 | 14690
STROŠKI INVESTICIJE - varianta E |  | NETO | BRUTO | OPOMBE
Vrsta NG | Št. PE | Cena (€/kos) - Občina | Cena (€/kos) - Zasebnik
Nepretočna greznica | 5 PE (10 m3) | 5557.377 | 6780
Nepretočna greznica | 10 PE (20 m3) | 9262.2951 | 11300

## določitev PE po naseljih
Ime naselja | Število objektov | Število objektov z dejansko obremenitvijo (več kot 0 PE) | Število prebivalcev s stalnim prebivališčem (vir podatka CRP) | Število prebivalcev z začasnim prebivališčem (vir podatka CRP) | Število PE skupaj
Beričevo | 130 | 130 | 453 | 38 | 703
Brinje | 56 | 56 | 165 | 12 | 382
Dol pri Ljubljani | 68 | 68 | 272 | 8 | 499
Dolsko | 167 | 167 | 656 | 45 | 714
Kamnica | 106 | 106 | 389 | 17 | 408
Kleče pri Dolu | 46 | 46 | 133 | 10 | 153
Klopce | 33 | 33 | 85 | 2 | 92
Križevska vas | 17 | 17 | 47 | 1 | 52
Laze pri Dolskem | 79 | 79 | 246 | 12 | 267
Osredke | 38 | 38 | 112 | 6 | 124
Petelinje | 28 | 28 | 82 | 1 | 86
Podgora pri Dolskem | 92 | 92 | 312 | 15 | 330
Senožeti | 254 | 254 | 883 | 50 | 950
Videm | 200 | 200 | 1205 | 101 | 1312
Vinje | 156 | 156 | 498 | 22 | 532
Vrh pri Dolskem | 12 | 12 | 22 | 0 | 23
Zaboršt pri Dolu | 107 | 107 | 420 | 12 | 436
Zagorica pri Dolskem | 33 | 33 | 105 | 2 | 110
Zajelše | 70 | 70 | 254 | 20 | 278
SKUPAJ | 1692 | 1692 | 6339 | 374 | 7451

## Varianta 1 A1, A2
Varianta 1 – A1 in A2
| Način odvajanja komunalne odpadne vode | Naselje | Ocenjeno št. PE, ki bo v posameznem naselju na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Dolžina povezovalnih vodov | Povprečna cena izgradnje tekočega metra voda | Skupna vrednost kanalizacije | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | OPOMBE
[5 empty] | (kos, PE) |  |  | (m) | (€/m1) | (€) | (€) | (€)
A1 | Objekti znotraj aglomeracij, ki so že priključeni na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, ali pa jim je priklop že omogočen. | Dol pri Ljubljani | 412 | 43 | 1 CČN (4.000 PE) | ni podatka | ni podatka | 3182.86 | 308 | 980320.88 | 1663943.4504 | 2644264.3304
|  | Videm | 691 | 92
|  | Podgora pri Dolsekm | 156 | 49 | 1ČN (250 PE) | ni podatka | ni podatka | 974.44 | 308 | 300127.52 | 256013.5248 | 556141.0448
A2 | Objekti znotraj aglomeracij, katerim je potrebno dograditi sekundarno omrežje ali priključek, s čimer jim bo priklop na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje omogočen | Dol pri Ljubljani | 67 | 21 | 1 CČN (4.000 PE) | gravitacijski vod | neutrjeno | 850.26 | 176 | 149645.76 | 2311551.2376 | 5568199.9776
|  | Videm | 621 | 108 |  |  | utrjeno | 5995.75 | 440 | 2638130
|  | Zaboršt pri Dolu | 411 | 101 |  | tlačni vod | utrjeno | 290.96 | 282.5 | 82196.2
|  | Zajelše | 278 | 70 |  | podvrtavanje | / | 63.22 | 339 | 21431.58
[6 empty] | črpališče | / | 1 | 141250 | 141250
|  | Podgora pri Dolsekm | 90 | 22 | 1ČN (250 PE) | gravitacijski vod | utrjeno | 509.08 | 440 | 223995.2
| Kontrola: | A1 | 1259 | 184 |  |  |  | 4157.3 |  | 1280448.4 | 1919956.9752 | 3200405.3752
|  | A2 | 1467 | 322 |  |  |  | 7710.27 |  | 3256648.74 | 2311551.2376 | 5568199.9776
|  | Skupaj | 2726 | 506 |  |  |  | 11867.57 |  | 4537097.14 | 4231508.2128 | 8768605.3528

## Varianta 2 – B ali D
| VARIANTA | Varianta 2 – (B ali D) Aglomeracije Brinje, Dolsko, Kleče pri Dolu, Laze pri Dolskem, Podgora pri Dolskem, Senožeti, Vinje, Zaboršt pri Dolu in Zagorica na Dolskem
4164 - Brinje 2019 | 1 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 184 objektov priključenih na kanalizacijo | 2087718.5873 | B1
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Brinje, Beričevo - B1 | 884 | 184 | 1 CČN (4.000 PE) | 1x črpališče | gravitacijski vod | neutrjeno | 188.54 | 10% povezovalnih vodov | 0 | 176 | 33183.04 | 141250 | 2087718.5873 | 2087718.5873 | 1160329.3152 | 3248047.9025 | 3674.2623
[8 empty] | deloma utrjeno | 235.94 |  |  | 308 | 72669.52
[8 empty] | utrjeno | 3550.5 |  |  | 440 | 1562220
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[8 empty] | deloma utrjeno | 382.33 |  |  | 197.75 | 75605.7575
[8 empty] | utrjeno | 0 |  |  | 282.5 | 0
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 76.22 |  |  | 339 | 25838.58
| 2 | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 184 objektov priključenih na MKČN | 1118869.5
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Brinje, Beričevo | 5 PE | 412 | 147 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 631218 | 1118869.5 | 1364178.375 | 3300688.755 | 3733.8108
|  |  | 10 PE | 223 | 32 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 253120 |  | 475142.4
|  |  | 20 PE | 49 | 4 | 14690 | / | / | / | / | / | / | / |  | 58760 |  | 95028.48
|  |  | 250 PE | 200 | 1 | 175771.5 | / | / | / | / | / | / | / |  | 175771.5 |  | 247470
4160 - Senožeti 2019 | 1 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 247 objektov priključenih na kanalizacijo | 4764022.797
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Senožeti - B1 | 914 | 245 | SČN (1.000 PE) | 4 x črpališče in nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 2036.02 | 10% povezovalnih vodov | 1000000 | 176 | 358339.52 | 566130 | 4764022.797 | 4764022.797 | 1223544.1152 | 5987566.9122 | 6550.9485
[8 empty] | deloma utrjeno | 1386.2 |  |  | 308 | 426949.6
[8 empty] | utrjeno | 4501.51 |  |  | 440 | 1980664.4
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 766.19 |  |  | 113 | 86579.47
[8 empty] | deloma utrjeno | 36.74 |  |  | 197.75 | 7265.335
[8 empty] | utrjeno | 17.91 |  |  | 282.5 | 5059.575
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 124.83 |  |  | 339 | 42317.37
| 2 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | 237 objektov priključenih na kanalizacijo, 10 objektov priključenih na MKČN | 3786521.975 | B2
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Senožeti - B2 | 880 | 237 | 3 x SČN (500 PE, 400 PE, 200 PE) | 3x nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 2357.67 | 10% povezovalnih vodov | 633930 | 176 | 414949.92 | 3390 | 3744937.975 | 3744937.975 | 1178514.216 | 4923452.191 | 5594.832
[8 empty] | deloma utrjeno | 1323.79 |  |  | 308 | 407727.32
[8 empty] | utrjeno | 4498.44 |  |  | 440 | 1979313.6
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[8 empty] | utrjeno | 0 |  |  | 282.5 | 0
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 68.19 |  |  | 339 | 23116.41
|  | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Senožeti | 5 PE | 19 | 6 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 25764 | 41584 | 55680.75 | 126961.15 | 3734.1515
|  |  | 10 PE | 15 | 2 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 15820 |  | 29696.4
| 3 | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 247 objektov priključenih na MKČN | 1230570
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Senožeti | 5 PE | 600 | 205 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 880270 | 1230570 | 1902425.625 | 3771468.225 | 4126.3329
|  |  | 10 PE | 253 | 35 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 276850 |  | 519687
|  |  | 20 PE | 61 | 5 | 14690 | / | / | / | / | / | / | / |  | 73450 |  | 118785.6
4140 - Vinje 2019, 4142 - Dolsko 2019, 4168 - Kleče pri Dolu 2019 (tudi nekaj objektov izven aglomreracij) | 1 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 578 objektov priključenih na kanalizacijo | 9286578.4138
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Dolsko, Petelinje, Kamnica, Vinje, Osredek - B1 | 1845 | 448 | SČN (2.500 PE) | 5 x črpališče in nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 1516.75 | 10% povezovalnih vodov | 2500000 | 176 | 266948 | 707380 | 9286578.4138 | 9286578.4138 | 2449577.724 | 11736156.1377 | 6361.0602
[8 empty] | deloma utrjeno | 38.15 |  |  | 308 | 11750.2
[8 empty] | utrjeno | 11215.43 |  |  | 440 | 4934789.2
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 1281.38 |  |  | 113 | 144795.94
[8 empty] | deloma utrjeno | 48.21 |  |  | 197.75 | 9533.5275
[8 empty] | utrjeno | 377.99 |  |  | 282.5 | 106782.175
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 153.23 |  |  | 339 | 51944.97
| 2 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | 504 objektov priključenih na kanalizacijo in 74 objektov z MKČN | 6665315.0523 | B2
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Dolsko, Petelinje, Kamnica, Vinje, Osredek - B2 | 1412 | 369 | SČN (2.000 PE) (dodatnih 500 PE iz naslova novih večjih objektov) | 4 x črpališče in nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 909.83 | 10% povezovalnih vodov | 2000000 | 176 | 160130.08 | 566130 | 6050369.0523 | 6050369.0523 | 1886070.2256 | 7936439.2779 | 5620.7077
[8 empty] | deloma utrjeno | 38.15 |  |  | 308 | 11750.2
[8 empty] | utrjeno | 6257.06 |  |  | 440 | 2753106.4
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 455.87 |  |  | 113 | 51513.31
[8 empty] | deloma utrjeno | 48.21 |  |  | 197.75 | 9533.5275
[8 empty] | utrjeno | 566.28 |  |  | 282.5 | 159974.1
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 63.37 |  |  | 339 | 21482.43
|  | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Dolsko, Petelinje, Kamnica, Vinje, Osredek | 5 PE | 243 | 94 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 403636 | 614946 | 872331.75 | 1876300.59 | 4333.2577
|  |  | 10 PE | 158 | 23 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 181930 |  | 341508.6
|  |  | 20 PE | 32 | 2 | 14690 | / | / | / | / | / | / | / |  | 29380 |  | 47514.24
| 3 | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 578 objektov priključenih na MKČN | 2486079.1
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Dolsko, Petelinje, Kamnica, Vinje, Osredek | 5 PE | 1182 | 407 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 1747658 | 2486079.1 | 3777010.875 | 7627887.025 | 4134.3561
|  |  | 10 PE | 493 | 73 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 577430 |  | 1083918.6
|  |  | 20 PE | 75 | 5 | 14690 | / | / | / | / | / | / | / |  | 73450 |  | 118785.6
|  |  | 30 PE | 26 | 1 | 24125.5 | / | / | / | / | / | / | / |  | 24125.5 |  | 38357.85
|  |  | 50 PE | 69 | 2 | 31707.8 | / | / | / | / | / | / | / |  | 63415.6 |  | 123735
4151 - Laze pri Dolskem 2019 | 1 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 67 objektov priključenih na kanalizacijo | 1521760.0425
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Laze pri Dolskem - B1 | 235 | 67 | SČN (250 PE) | nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 245.61 | 10% povezovalnih vodov | 144075 | 176 | 43227.36 | 1130 | 1521760.0425 | 1521760.0425 | 316332.06 | 1838092.1025 | 7821.6685
[8 empty] | deloma utrjeno | 257.78 |  |  | 308 | 79396.24
[8 empty] | utrjeno | 2457.96 |  |  | 440 | 1081502.4
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[8 empty] | utrjeno | 167.39 |  |  | 282.5 | 47287.675
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 0 |  |  | 339 | 0
| 2 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | 39 objektov priključenih na kanalizacijo in 28 objektov z MKČN | 1060633.56
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Laze pri Dolskem - B2 | 154 | 39 | SČN (200 PE) | nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 245.61 | 10% povezovalnih vodov | 115260 | 176 | 43227.36 | 1130 | 929553.56 | 929553.56 | 205162.5312 | 1134716.0912 | 7368.2863
[8 empty] | deloma utrjeno | 257.78 |  |  | 308 | 79396.24
[8 empty] | utrjeno | 1401.4 |  |  | 440 | 616616
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[8 empty] | utrjeno | 0 |  |  | 282.5 | 0
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 0 |  |  | 339 | 0
|  | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Laze pri Dolskem | 5 PE | 62 | 25 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 107350 | 131080 | 232003.125 | 407627.725 | 5032.441
|  |  | 10 PE | 19 | 3 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 23730 |  | 44544.6
| 3 | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 67 objektov priključenih na MKČN | 344198 | D
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Laze pri Dolskem | 5 PE | 149 | 57 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 244758 | 344198 | 528967.125 | 1048373.885 | 4461.1655
|  |  | 10 PE | 47 | 7 | 7910 | [8 empty] | 55370 |  | 103937.4
|  |  | 20 PE | 39 | 3 | 14690 | / | / | / | / | / | / | / |  | 44070 |  | 71271.36
4156 - Zagorica pri Dolskem 2019 | 1 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 48 objektov priključenih na kanalizacijo | 1263827.8035
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Zagorica pri Dolskem, Križna vas - B1 | 144 | 45 | SČN (200 PE) | 1 x črpališče in nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 743.16 | 10% povezovalnih vodov | 115260 | 176 | 130796.16 | 142380 | 1263827.8035 | 1263827.8035 | 195554.7792 | 1459382.5827 | 10134.6013
[8 empty] | deloma utrjeno | 220.6 |  |  | 308 | 67944.8
[8 empty] | utrjeno | 1501.78 |  |  | 440 | 660783.2
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[8 empty] | utrjeno | 195.37 |  |  | 282.5 | 55192.025
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 0 |  |  | 339 | 0
| 2 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | 30 objektov priključenih na kanalizacijo in 18 objektov z MKČN | 744263.542
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Zagorica pri Dolskem, Križna vas - B2 | 91 | 27 | SČN (150 PE) | 1 x črpališče in nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 176.47 | 10% povezovalnih vodov | 86445 | 176 | 31058.72 | 142380 | 656123.542 | 656123.542 | 122953.9608 | 779077.5028 | 8561.2912
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 308 | 0
[8 empty] | utrjeno | 627.12 |  |  | 440 | 275932.8
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[8 empty] | utrjeno | 288.36 |  |  | 282.5 | 81461.7
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 0 |  |  | 339 | 0
|  | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN 4156 - Zagorica pri Dolskem, Križna vas | 5 PE | 30 | 15 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 64410 | 88140 | 139201.875 | 271886.475 | 5129.9335
|  |  | 10 PE | 23 | 3 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 23730 |  | 44544.6
| 3 | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 48 objektov priključenih na MKČN | 218542 | D
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Zagorica pri Dolskem, Križna vas | 5 PE | 87 | 38 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 163172 | 218542 | 352644.75 | 675124.15 | 4688.3622
|  |  | 10 PE | 57 | 7 | 7910 | [8 empty] | 55370 |  | 103937.4
Klopce | 1 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 27 objektov priključenih na kanalizacijo | 551525.24
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Klopce - B | 81 | 27 | SČN (100 PE) | nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 527.99 | 10% povezovalnih vodov | 57630 | 176 | 92926.24 | 1130 | 551525.24 | 551525.24 | 110734.1928 | 662259.4328 | 8176.0424
[8 empty] | deloma utrjeno | 86.62 |  |  | 308 | 26678.96
[8 empty] | utrjeno | 746.28 |  |  | 440 | 328363.2
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[8 empty] | utrjeno | 0 |  |  | 282.5 | 0
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 0 |  |  | 339 | 0
| 2 | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 27 objektov priključenih na MKČN | 129950 | D
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Klopce | 5 PE | 61 | 25 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 107350 | 129950 | 232003.125 | 400558.445 | 4945.166
|  |  | 10 PE | 9 | 1 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 7910 |  | 14848.2
|  |  | 20 PE | 11 | 1 | 14690 | / | / | / | / | / | / | / |  | 14690 |  | 23757.12
Vrh pri Dolskem | 1 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 10 objektov priključenih na kanalizacijo | 292596.464
[5 empty] | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Vrh pri Dolskem -B | 21 | 10 | SČN (30 PE) | nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 105.99 | 10% povezovalnih vodov | 19775 | 176 | 18654.24 | 1130 | 292596.464 | 292596.464 | 30014.8728 | 322611.3368 | 15362.4446
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 308 | 0
[8 empty] | utrjeno | 518.95 |  |  | 440 | 228338
[7 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[8 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[8 empty] | utrjeno | 0 |  |  | 282.5 | 0
[7 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[8 empty] | fi 300 | 0 |  |  | 339 | 0
| 2 | Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE | Vseh 10 objektov priključenih na MKČN | 46556 | D
[5 empty] | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
|  | IMČN Vrh pri Dolskem | 5 PE | 15 | 9 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 38646 | 46556 | 83521.125 | 144925.325 | 6901.206
|  |  | 10 PE | 6 | 1 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 7910 |  | 14848.2
Kontrola:
|  | B1 | Beričevo, Brinje | 884 | 184 | [10 empty] | 2087718.5873 | 1160329.3152 | 3248047.9025 |  |  |  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Brinje, Beričevo - B1
|  | B2 | Senožeti | 880 | 237 | [10 empty] | 3744937.975 | 1178514.216 | 4923452.191 |  |  |  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Senožeti - B2
|  |  | Dolsko, Petelinje, Kamnica, Vinje, Osredek | 1412 | 369 | [10 empty] | 6050369.0523 | 1886070.2256 | 7936439.2779 |  |  |  | Novo javno kanalizacijsko omrežje Dolsko, Petelinje, Kamnica, Vinje, Osredek - B2
|  |  | D1, D2, D3 | 948 | 276 | [10 empty] | 1395776 | 2876467.545 | 4272243.545 |  |  |  | D1, D2, D3
|  |  | SKUPAJ | 4124 | 1066 | [10 empty] | 13278801.6145 | 7101381.3018 | 20380182.9163
|  | D1 | Kleče pri Dolu | 7 | 1 | [10 empty] | 7910 | 14848.2 | 22758.2
|  | D1 | Klopce | 9 | 3 | [10 empty] | 12882 | 27840.375 | 40722.375
|  | D1 | Križevska vas | 6 | 2 | [10 empty] | 8588 | 18560.25 | 27148.25
|  | D1 | Laze pri Dolskem | 48 | 10 | [10 empty] | 56952 | 112846.32 | 169798.32
|  | D1 | Vinje | 39 | 10 | [10 empty] | 50172 | 103937.4 | 154109.4
|  | D1 | Vrh pri Dolskem | 2 | 1 | [10 empty] | 4294 | 9280.125 | 13574.125
|  | D1 | Zagorica pri Dolskem | 8 | 2 | [10 empty] | 8588 | 18560.25 | 27148.25
|  | D1 skupaj |  | 119 | 29 | [10 empty] | 149386 | 305872.92 | 455258.92
|  | D2 | Kleče pri Dolu | 133 | 41 | [10 empty] | 204982 | 425029.725 | 630011.725
|  | D2 | Laze pri Dolskem | 118 | 32 | [10 empty] | 172664 | 348190.29 | 520854.29
|  | D2 | Senožeti | 34 | 8 | [10 empty] | 41584 | 85377.15 | 126961.15
|  | D2 | Zagorica pri Dolskem | 65 | 16 | [10 empty] | 83168 | 170754.3 | 253922.3
|  | D2 skupaj |  | 350 | 97 | [10 empty] | 502398 | 1029351.465 | 1531749.465
|  | D3 | Dol pri Ljubljani | 20 | 4 | [10 empty] | 24408 | 48256.65 | 72664.65
|  | D3 | Dolsko | 1 | 1 | [10 empty] | 4294 | 9280.125 | 13574.125
|  | D3 | Kamnica | 43 | 5 | [10 empty] | 45878 | 80922.69 | 126800.69
|  | D3 | Kleče pri Dolu | 13 | 4 | [10 empty] | 20792 | 42688.575 | 63480.575
|  | D3 | Klopce | 72 | 24 | [10 empty] | 117068 | 242768.07 | 359836.07
|  | D3 | Križevska vas | 46 | 15 | [10 empty] | 75258 | 155906.1 | 231164.1
|  | D3 | Laze pri Dolskem | 69 | 25 | [10 empty] | 114582 | 243139.275 | 357721.275
|  | D3 | Petelinje | 7 | 2 | [10 empty] | 8588 | 18560.25 | 27148.25
|  | D3 | Vinje | 170 | 51 | [10 empty] | 247922 | 517830.975 | 765752.975
|  | D3 | Vrh pri Dolskem | 19 | 9 | [10 empty] | 42262 | 89089.2 | 131351.2
|  | D3 | Zagorica pri Dolskem | 19 | 10 | [10 empty] | 42940 | 92801.25 | 135741.25
|  | D3 skupaj |  | 479 | 150 | [10 empty] | 743992 | 1541243.16 | 2285235.16
[16 empty] | 1395776 | 2876467.545 | 4272243.545

## Varianta 2 (delitev D1 - D3)
Varianta 2 – D1
Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto (cena izgradnje z DDV) | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  | (kos) | (€/kos) | (€) | (€) | (€) | (€)
Kleče pri Dolu | 10 PE | 7 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Klopce | 5 PE | 9 | 3 | 4294 | 12882 | 12882 | 27840.375 | 40722.375
Križevska vas | 5 PE | 6 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Laze pri Dolskem | 5 PE | 26 | 8 | 4294 | 34352 | 34352 | 74241 | 108593
| 10 PE | 7 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
| 20 PE | 15 | 1 | 14690 | 14690 | 14690 | 23757.12 | 38447.12
Vinje | 5 PE | 26 | 8 | 4294 | 34352 | 34352 | 74241 | 108593
| 10 PE | 13 | 2 | 7910 | 15820 | 15820 | 29696.4 | 45516.4
Vrh pri Dolskem | 5 PE | 2 | 1 | 4294 | 4294 | 4294 | 9280.125 | 13574.125
Zagorica pri Dolskem | 5 PE | 8 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Kontrola:
Kleče pri Dolu |  | 7 | 1 |  |  | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Klopce |  | 9 | 3 |  |  | 12882 | 27840.375 | 40722.375
Križevska vas |  | 6 | 2 |  |  | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Laze pri Dolskem |  | 48 | 10 |  |  | 56952 | 112846.32 | 169798.32
Vinje |  | 39 | 10 |  |  | 50172 | 103937.4 | 154109.4
Vrh pri Dolskem |  | 2 | 1 |  |  | 4294 | 9280.125 | 13574.125
Zagorica pri Dolskem |  | 8 | 2 |  |  | 8588 | 18560.25 | 27148.25
SKUPAJ |  | 119 | 29 |  |  | 149386 | 305872.92 | 455258.92
Varianta 2 – D2
Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto (cena izgradnje z DDV) | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  | (kos) | (€/kos) | (€) | (€) | (€) | (€)
Kleče pri Dolu | 5 PE | 79 | 33 | 4294 | 141702 | 141702 | 306244.125 | 447946.125
| 10 PE | 54 | 8 | 7910 | 63280 | 63280 | 118785.6 | 182065.6
Laze pri Dolskem | 5 PE | 66 | 26 | 4294 | 111644 | 111644 | 241283.25 | 352927.25
| 10 PE | 28 | 4 | 7910 | 31640 | 31640 | 59392.8 | 91032.8
| 20 PE | 24 | 2 | 14690 | 29380 | 29380 | 47514.24 | 76894.24
Senožeti | 5 PE | 19 | 6 | 4294 | 25764 | 25764 | 55680.75 | 81444.75
| 10 PE | 15 | 2 | 7910 | 15820 | 15820 | 29696.4 | 45516.4
Zagorica pri Dolskem | 5 PE | 31 | 12 | 4294 | 51528 | 51528 | 111361.5 | 162889.5
| 10 PE | 34 | 4 | 7910 | 31640 | 31640 | 59392.8 | 91032.8
Kontrola:
Kleče pri Dolu |  | 133 | 41 |  |  | 204982 | 425029.725 | 630011.725
Laze pri Dolskem |  | 118 | 32 |  |  | 172664 | 348190.29 | 520854.29
Senožeti |  | 34 | 8 |  |  | 41584 | 85377.15 | 126961.15
Zagorica pri Dolskem |  | 65 | 16 |  |  | 83168 | 170754.3 | 253922.3
SKUPAJ |  | 350 | 97 |  |  | 502398 | 1029351.465 | 1531749.465
Varianta 2 – D3
Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto (cena izgradnje z DDV) | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  | (kos) | (€/kos) | (€) | (€) | (€) | (€)
Dol pri Ljubljani | 5 PE | 5 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
| 10 PE | 15 | 2 | 7910 | 15820 | 15820 | 29696.4 | 45516.4
Dolsko | 5 PE | 1 | 1 | 4294 | 4294 | 4294 | 9280.125 | 13574.125
Kamnica | 5 PE | 2 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
| 10 PE | 9 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
| 20 PE | 32 | 2 | 14690 | 29380 | 29380 | 47514.24 | 76894.24
Kleče pri Dolu | 5 PE | 6 | 3 | 4294 | 12882 | 12882 | 27840.375 | 40722.375
| 10 PE | 7 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Klopce | 5 PE | 52 | 22 | 4294 | 94468 | 94468 | 204162.75 | 298630.75
| 10 PE | 9 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
| 20 PE | 11 | 1 | 14690 | 14690 | 14690 | 23757.12 | 38447.12
Križevska vas | 5 PE | 23 | 12 | 4294 | 51528 | 51528 | 111361.5 | 162889.5
| 10 PE | 23 | 3 | 7910 | 23730 | 23730 | 44544.6 | 68274.6
Laze pri Dolskem | 5 PE | 57 | 23 | 4294 | 98762 | 98762 | 213442.875 | 312204.875
| 10 PE | 12 | 2 | 7910 | 15820 | 15820 | 29696.4 | 45516.4
Petelinje | 5 PE | 7 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Vinje | 5 PE | 117 | 43 | 4294 | 184642 | 184642 | 399045.375 | 583687.375
| 10 PE | 53 | 8 | 7910 | 63280 | 63280 | 118785.6 | 182065.6
Vrh pri Dolskem | 5 PE | 13 | 8 | 4294 | 34352 | 34352 | 74241 | 108593
| 10 PE | 6 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Zagorica pri Dolskem | 5 PE | 19 | 10 | 4294 | 42940 | 42940 | 92801.25 | 135741.25
Kontrola:
Dol pri Ljubljani |  | 20 | 4 |  |  | 24408 | 48256.65 | 72664.65
Dolsko |  | 1 | 1 |  |  | 4294 | 9280.125 | 13574.125
Kamnica |  | 43 | 5 |  |  | 45878 | 80922.69 | 126800.69
Kleče pri Dolu |  | 13 | 4 |  |  | 20792 | 42688.575 | 63480.575
Klopce |  | 72 | 24 |  |  | 117068 | 242768.07 | 359836.07
Križevska vas |  | 46 | 15 |  |  | 75258 | 155906.1 | 231164.1
Laze pri Dolskem |  | 69 | 25 |  |  | 114582 | 243139.275 | 357721.275
Petelinje |  | 7 | 2 |  |  | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Vinje |  | 170 | 51 |  |  | 247922 | 517830.975 | 765752.975
Vrh pri Dolskem |  | 19 | 9 |  |  | 42262 | 89089.2 | 131351.2
Zagorica pri Dolskem |  | 19 | 10 |  |  | 42940 | 92801.25 | 135741.25
SKUPAJ |  | 479 | 150 |  |  | 743992 | 1541243.16 | 2285235.16
|  | 948 | 276 |  |  | 1395776 | 2876467.545 | 4272243.545

## Varianta 3 – C ali D3
ID_ZG | Varianta 3 – (C ali D)
1 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE
|  |  |  | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
| Novo zasebno kanalizacijsko omrežje Osredek 1 | 65 | 21 | SČN (PE 75) | nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 392.37 | 10% povezovalnih vodov | 38985 | 176 | 69057.12 | 1130 | 295235.272 | 295235.272 | 88570.548 | 383805.82 | 5904.7049
[7 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 308 | 0
[7 empty] | utrjeno | 370.16 |  |  | 440 | 162870.4
[6 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[7 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[7 empty] | utrjeno | 0 |  |  | 282.5 | 0
[6 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[7 empty] | fi 300 | 0 |  |  | 339 | 0
| Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE
|  |  |  | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
| IMČN | 5 PE | 45 | 18 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 77292 | 101022 | 167042.25 | 312608.85 | 4809.3669 | D
|  | 10 PE | 20 | 3 | 7910 | / | / | / | / | / | / | / |  | 23730 |  | 44544.6
2 | Način odvajanja komunalne odpadne vode | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Ostali objekti in stroški na kanalizacijskemu omrežju | Vrsta kanalizacijskega voda oz. objekta | Vrsta terena v katerega se kanalizacijski vod vgrajuje | Ocenjena dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena dolžina priključnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Ocenjena vrednost gradnje tekočega metra kanalizacijskega voda | Ocenjena vrednost kanalizacijskih vodov | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije kanalizacije | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE
|  |  |  | kos, (PE) | opis (kos) |  |  | (m) | (m) | (€) | (€/m) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
| Novo zaseebno kanalizacijsko omrežje Osredek 2 | 8 | 4 | SČN (PE 10) | nakup zemljišča za SBR | gravitacijski vod | neutrjeno | 47.38 | 10% povezovalnih vodov | 9266 | 176 | 8338.88 | 1130 | 148598.328 | 148598.328 | 11517.1584 | 160115.4864 | 20014.4358
[7 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 308 | 0
[7 empty] | utrjeno | 266.59 |  |  | 440 | 117299.6
[6 empty] | tlačni vod | neutrjeno | 0 |  |  | 113 | 0
[7 empty] | deloma utrjeno | 0 |  |  | 197.75 | 0
[7 empty] | utrjeno | 0 |  |  | 282.5 | 0
[6 empty] | podvrtavanje | fi 200 | 0 |  |  | 226 | 0
[7 empty] | fi 300 | 0 |  |  | 339 | 0
| Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | / | / | / | / | / | / | / | Ocenjena vrednost objektov in ostalih stroškov | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | CENA REŠITVE NA PE
|  |  |  | (kos) | (€/kos) | [7 empty] | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | €/PE
| IMČN | 5 PE | 8 | 4 | 4294 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 17176 | 17176 | 37120.5 | 54296.5 | 6787.0625 | D
|  | D1 | 10 | 3 | [10 empty] | 16498 | 33408.45 | 49906.45
|  | D3 | 63 | 22 | [10 empty] | 101700 | 215298.9 | 316998.9
| Kontrola: | Skupaj | 73 | 25 | [10 empty] | 118198 | 248707.35 | 366905.35
| D1 | 5 PE | 3 | 2 | 4294 | [9 empty] | 8588 | 18560.25 | 27148.25
|  | 10 PE | 7 | 1 | 7910 | [9 empty] | 7910 | 14848.2 | 22758.2
| D3 | 5 PE | 50 | 20 | 4294 | [9 empty] | 85880 | 185602.5 | 271482.5
|  | 10 PE | 13 | 2 | 7910 | [9 empty] | 15820 | 29696.4 | 45516.4
|  |  | 73 | 25 | [10 empty] | 118198 | 248707.35 | 366905.35

## Varianta 4 – D1
Varianta 4 – D1
Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto (cena izgradnje z DDV) | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  | (kos) | (€/kos) | (€) | (€) | (€) | (€)
Brinje | 250 PE | 200 | 1 | 175771.5 | 175771.5 | 175771.5 | 247470 | 423241.5
Laze pri Dolskem | 5 PE | 6 | 4 | 4294 | 17176 | 17176 | 37120.5 | 54296.5
Osredke | 5 PE | 14 | 4 | 4294 | 17176 | 17176 | 37120.5 | 54296.5
Podgora pri Dolskem | 5 PE | 46 | 12 | 4294 | 51528 | 51528 | 111361.5 | 162889.5
Senožeti | 10 PE | 6 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Vinje | 5 PE | 9 | 3 | 4294 | 12882 | 12882 | 27840.375 | 40722.375
Kontrola: |  | 281 | 25 |  |  | 282443.5 | 475761.075 | 758204.575

## Varianta 5 – D2
Varianta 5 – D2
Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto (cena izgradnje z DDV) | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  | (kos) | (€/kos) | (€) | (€) | (€) | (€)
Senožeti | 5 PE | 9 | 3 | 4294 | 12882 | 12882 | 27840.375 | 40722.375
| 10 PE | 7 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Podgora pri Dolskem | 5 PE | 14 | 5 | 4294 | 21470 | 21470 | 46400.625 | 67870.625
| 10 PE | 13 | 2 | 7910 | 15820 | 15820 | 29696.4 | 45516.4
Zagorica pri Dolskem | 5 PE | 6 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
| 10 PE | 7 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Kontrola: |  | 56 | 14 |  |  | 74580 | 152194.05 | 226774.05

## Varianta 6 – D3
Varianta 6 – D3
Naselje | Tip IČN | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto (cena izgradnje z DDV) | Skupna vrednost investicije malih komunalnih čistilnih naprav | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  | (kos) | (€/kos) | (€) | (€) | (€) | (€)
Dolsko | 5 PE | 6 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Klopce | 5 PE | 7 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Laze pri Dolskem | 5 PE | 8 | 2 | 4294 | 8588 | 8588 | 18560.25 | 27148.25
| 20 PE | 13 | 1 | 14690 | 14690 | 14690 | 23757.12 | 38447.12
Osredke | 5 PE | 10 | 3 | 4294 | 12882 | 12882 | 27840.375 | 40722.375
| 10 PE | 14 | 2 | 7910 | 15820 | 15820 | 29696.4 | 45516.4
Podgora pri Dolskem | 5 PE | 3 | 1 | 4294 | 4294 | 4294 | 9280.125 | 13574.125
| 10 PE | 8 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Senožeti | 5 PE | 5 | 1 | 4294 | 4294 | 4294 | 9280.125 | 13574.125
| 10 PE | 7 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
Vinje | 5 PE | 35 | 11 | 4294 | 47234 | 47234 | 102081.375 | 149315.375
| 10 PE | 28 | 4 | 7910 | 31640 | 31640 | 59392.8 | 91032.8
Zaboršt pri Dolu | 5 PE | 5 | 1 | 4294 | 4294 | 4294 | 9280.125 | 13574.125
| 10 PE | 6 | 1 | 7910 | 7910 | 7910 | 14848.2 | 22758.2
| 20 PE | 11 | 1 | 14690 | 14690 | 14690 | 23757.12 | 38447.12
Zagorica pri Dolskem | 5 PE | 4 | 1 | 4294 | 4294 | 4294 | 9280.125 | 13574.125
Kontrola:
Dolsko |  | 6 | 2 |  |  | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Klopce |  | 7 | 2 |  |  | 8588 | 18560.25 | 27148.25
Laze pri Dolskem |  | 21 | 3 |  |  | 23278 | 42317.37 | 65595.37
Osredke |  | 24 | 5 |  |  | 28702 | 57536.775 | 86238.775
Podgora pri Dolskem |  | 11 | 2 |  |  | 12204 | 24128.325 | 36332.325
Senožeti |  | 12 | 2 |  |  | 12204 | 24128.325 | 36332.325
Vinje |  | 63 | 15 |  |  | 78874 | 161474.175 | 240348.175
Zaboršt pri Dolu |  | 22 | 3 |  |  | 26894 | 47885.445 | 74779.445
Zagorica pri Dolskem |  | 4 | 1 |  |  | 4294 | 9280.125 | 13574.125
SKUPAJ |  | 170 | 35 |  |  | 203626 | 403871.04 | 607497.04

## Varianta 7 – E
Varianta 7 – E
Naselje | Nepretočna greznica | Ocenjeno št. PE, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Število enot | Ocenjena vrednost na enoto | Skupna vrednost investicije nepretočnih greznic | Skupna vrednost investicije za območje naselja po načinu odvajanja | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  | (kos) | (€/kos) | (€) | (€) | (€) | (€)
Beričevo | 5 PE | 1 | 1 | 6780 | 6780 | 6780 | 2294.0204 | 9074.0204
Klopce | 5 PE | 4 | 4 | 6780 | 27120 | 27120 | 9176.0816 | 36296.0816
Laze pri Dolskem | 5 PE | 5 | 5 | 6780 | 33900 | 33900 | 11470.102 | 45370.102
Osredke | 5 PE | 2 | 2 | 6780 | 13560 | 13560 | 4588.0408 | 18148.0408
Petelinje | 5 PE | 1 | 1 | 6780 | 6780 | 6780 | 2294.0204 | 9074.0204
Senožeti | 5 PE | 2 | 2 | 6780 | 13560 | 13560 | 4588.0408 | 18148.0408
Vrh pri Dolskem | 5 PE | 2 | 2 | 6780 | 13560 | 13560 | 4588.0408 | 18148.0408
Zaboršt pri Dolu | 5 PE | 3 | 3 | 6780 | 20340 | 20340 | 6882.0612 | 27222.0612
Zagorica pri Dolskem | 5 PE | 1 | 1 | 6780 | 6780 | 6780 | 2294.0204 | 9074.0204
Kontrola:
SKUPAJ |  | 21 | 21 |  |  | 142380 | 48174.4284 | 190554.4284

## Varianta 8 – F
Varianta 8 – F
Način odvajanja komunalne odpadne vode | Naselje | Ocenjeno št. PE, ki bo v posameznem naselju na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Skupna vrednost obstoječe kanalizacije | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  |  | (kos, PE) | (m) | (€) | (€) | (€) | (€)
Kmetije z možnostjo obdelave blata na gnojišču (ni potrebna sprememba obstoječega načina odvajanja in čiščenja). | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0
Kontrola: |  | 0 | 0

## Varianta 9 - X
Varianta 9 – X
Način odvajanja komunalne odpadne vode | Naselje | Ocenjeno št. PE, ki bo v posameznem naselju na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Ocenjeno št. objektov, ki bo na ta način odvajalo komunalno odpadno vodo | Št. in zmogljivost ČN | Dolžina povezovalnih vodov | Ocenjena vrednost ČN | Skupna vrednost obstoječe kanalizacije | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let
|  |  |  | (kos, PE) | (m) | (€) | (€) | (€) | (€)
Objekti, ki nimajo potrebe po odvajanju komunalne odpadne vode (npr. gospodarski, infrastrukturni objekti ter objekti v katerih komunalne odpadne vode ne nastajajo) ali ne obstajajo več. | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0
Kontrola: |  | 0 | 0

## Izbrana rešitev (27.06.2023)
Ime naselja | Celotno naselje / Del naselja | Izbrana varianta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda | Število populacijskih enot, ki se nahajajo v teh objektih | Število objektov, ki jih posamezna varianta obravnava | Skupna vrednost investicije v realizacijo izbrane variante | Obratovalni stroški za dobo 20 let | Skupna vrednost investicije in obratovalnih stroškov za dobo 20 let | Nosilec izvedbe izbrane variante | Predpisani rok za izvedbo izbrane variante | Obrazložitev izbora | Opombe
Beričevo | Del naselja | B1 | 702 | 129 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | /
| Del naselja | E | 1 | 1 | 6780 | 2294.0204 | 9074.0204 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Brinje | Del naselja | B1 | 182 | 55 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | /
| Del naselja | D1 | 200 | 1 | 175771.5 | 247470 | 423241.5 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
Dol pri Ljubljani | Del naselja | A1 | 412 | 43 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | A2 | 67 | 21 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | Opomba 3
| Del naselja | D3 | 20 | 4 | 24408 | 48256.65 | 72664.65 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
Dolsko | Del naselja | B2 | 707 | 164 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | Opomba 4, Opomba 5
| Del naselja | D3 | 7 | 3 | 12882 | 27840.375 | 40722.375 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
Kamnica | Del naselja | B2 | 365 | 101 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | 2023-12-31 | / | Opomba 1, Opomba 4, Opomba 5
| Del naselja | D3 | 43 | 5 | 45878 | 80922.69 | 126800.69 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
Kleče pri Dolu | Del naselja | D1 | 7 | 1 | 7910 | 14848.2 | 22758.2 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D2 | 133 | 41 | 204982 | 425029.725 | 630011.725 | Lastniki stavb | 2023-12-31 | Obrazložitev 3 | Opomba 1
| Del naselja | D3 | 13 | 4 | 20792 | 42688.575 | 63480.575 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
Klopce | Del naselja | D1 | 9 | 3 | 12882 | 27840.375 | 40722.375 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D3 | 79 | 26 | 125656 | 261328.32 | 386984.32 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2, Opomba 4
| Del naselja | E | 4 | 4 | 27120 | 9176.0816 | 36296.0816 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Križevska vas | Del naselja | D1 | 6 | 2 | 8588 | 18560.25 | 27148.25 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D3 | 46 | 15 | 75258 | 155906.1 | 231164.1 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2, Opomba 4
Laze pri Dolskem | Del naselja | D1 | 54 | 14 | 74128 | 149966.82 | 224094.82 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D2 | 118 | 32 | 172664 | 348190.29 | 520854.29 | Lastniki stavb | 2023-12-31 | Obrazložitev 3 | Opomba 1
| Del naselja | D3 | 90 | 28 | 137860 | 285456.645 | 423316.645 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
| Del naselja | E | 5 | 5 | 33900 | 11470.102 | 45370.102 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Osredke | Del naselja | B2 | 11 | 2 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | 2023-12-31 | / | Opomba 1, Opomba 5
| Del naselja | D1 | 24 | 7 | 33674 | 70528.95 | 104202.95 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D3 | 87 | 27 | 130402 | 272835.675 | 403237.675 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
| Del naselja | E | 2 | 2 | 13560 | 4588.0408 | 18148.0408 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Petelinje | Del naselja | B2 | 78 | 25 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | Opomba 4, Opomba 5
| Del naselja | D3 | 7 | 2 | 8588 | 18560.25 | 27148.25 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2, Opomba 4
| Del naselja | E | 1 | 1 | 6780 | 2294.0204 | 9074.0204 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Podgora pri Dolskem | Del naselja | A1 | 156 | 49 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | A2 | 90 | 22 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | 2023-12-31 | / | Opomba 1
| Del naselja | D1 | 46 | 12 | 51528 | 111361.5 | 162889.5 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D2 | 27 | 7 | 37290 | 76097.025 | 113387.025 | Lastniki stavb | 2023-12-31 | Obrazložitev 3 | Opomba 1
| Del naselja | D3 | 11 | 2 | 12204 | 24128.325 | 36332.325 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
Senožeti | Del naselja | B2 | 880 | 237 | 3744937.975 | 1178514.216 | 4923452.191 | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | /
| Del naselja | D1 | 6 | 1 | 7910 | 14848.2 | 22758.2 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D2 | 50 | 12 | 62376 | 128065.725 | 190441.725 | Lastniki stavb | Rok je že potekel | Obrazložitev 3 | /
| Del naselja | D3 | 12 | 2 | 12204 | 24128.325 | 36332.325 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
| Del naselja | E | 2 | 2 | 13560 | 4588.0408 | 18148.0408 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Videm | Del naselja | A1 | 691 | 92 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | A2 | 621 | 108 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | Opomba 3
Vinje | Del naselja | B2 | 251 | 77 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | 2023-12-31 | / | Opomba 1, Opomba 5
| Del naselja | D1 | 48 | 13 | 63054 | 131777.775 | 194831.775 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D3 | 233 | 66 | 326796 | 679305.15 | 1006101.15 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2, Opomba 4
Vrh pri Dolskem | Del naselja | D1 | 2 | 1 | 4294 | 9280.125 | 13574.125 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D3 | 19 | 9 | 42262 | 89089.2 | 131351.2 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2, Opomba 4
| Del naselja | E | 2 | 2 | 13560 | 4588.0408 | 18148.0408 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Zaboršt pri Dolu | Del naselja | A2 | 411 | 101 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | Opomba 3
| Del naselja | D3 | 22 | 3 | 26894 | 47885.445 | 74779.445 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
| Del naselja | E | 3 | 3 | 20340 | 6882.0612 | 27222.0612 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Zagorica pri Dolskem | Del naselja | D1 | 8 | 2 | 8588 | 18560.25 | 27148.25 | Lastniki stavb | Že zgrajeno | / | /
| Del naselja | D2 | 78 | 19 | 99666 | 204162.75 | 303828.75 | Lastniki stavb | 2023-12-31 | Obrazložitev 3 | Opomba 1, Opomba 4
| Del naselja | D3 | 23 | 11 | 47234 | 102081.375 | 149315.375 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 1 | Opomba 2
| Del naselja | E | 1 | 1 | 6780 | 2294.0204 | 9074.0204 | Lastniki stavb | Ob prvi rekonstrukciji objekta | Obrazložitev 2 | /
Zajelše | Del naselja | A2 | 278 | 70 | Del večje investicije | Del večje investicije | Del večje investicije | Občina Dol pri Ljubljani | Rok je že potekel | / | Opomba 3
|  |  | 7451 | 1692
SUM
|  | A1 | 1259 | 184 | 1280448.4 | 1919956.9752 | 3200405.3752 | Občina Dol pri Ljubljani
|  | A2 | 1467 | 322 | 3256648.74 | 2311551.2376 | 5568199.9776 | Občina Dol pri Ljubljani
|  | B1 | 884 | 184 | 2087718.5873 | 1160329.3152 | 3248047.9025 | Občina Dol pri Ljubljani
|  | B2 | 2292 | 606 | 9795307.0273 | 3064584.4416 | 12859891.4689 | Občina Dol pri Ljubljani
|  | D1 | 410 | 57 | 448327.5 | 815042.445 | 1263369.945 | Lastniki stavb
|  | D2 | 406 | 111 | 576978 | 1181545.515 | 1758523.515 | Lastniki stavb
|  | D3 | 712 | 207 | 1049318 | 2160413.1 | 3209731.1 | Lastniki stavb
|  | E | 21 | 21 | 142380 | 48174.4284 | 190554.4284 | Lastniki stavb
|  | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lastniki stavb
|  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lastniki stavb
|  | Občina Dol pri Ljubljani | 5902 | 1296 | 16420122.7545 | 8456421.9696 | 24876544.7241
|  | Lastniki stavb | 1549 | 396 | 2217003.5 | 4205175.4884 | 6422178.9884
|  | SKUPAJ | 7451 | 1692 | 18637126.2545 | 12661597.458 | 31298723.7125
Obrazložitev 1 | Vrednotenje različnih variantnih rešitev je pokazalo, da je za navedene objekte zakonsko dopustna, tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena varianta tista z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode preko tipskih malih komunalnih čistilnih naprav.
Obrazložitev 2 | Ti objekti so skladno z veljavnimi registri (Register nepremičnin) vidjo kot vikendi oz. občasno nasljeni objekti. Tako predidene količine odpadne vode znotraj takšnih objektov ni mogoče določiti, saj je odvisna od dolžine bivanja in števila začasno bivajočih oseb. Za takšne objekte je bila izbrana rešitev odvajanja komunalne odpadne vode preko nepretočnih greznic z rednim praznenjem s strani pooblaščenega podjetja. Ker dopuščamo možnost, da se bodo ti objekti sčasoma spremenili v stanovanjske objekte oz. ker je možno, da se objekti zasedeni tokom celotnega leta predagamo, da lastniki objektov način odvajanja komunalne odpadne vode (individualne male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice) izberejo sami. Ob tem predlagamo, da se predhodno posvetujejo s pristojnim javnim komunalnim podjetjem JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Obrazložitev 3 | Objekti se nahajajo znotraj območja aglomeracje, kjer je Občina Dol pri Ljubljani dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vod preko javnega kanalizacijskega sistema. Ker se je takšna možnost izkazala za ekonomsko neupravičeno je s tem operativnim programom predvideno, da bodo izvedbo in upravljanje individualnih malih komunalnih čistilnih naprav za navedene objekte prevzeli lastniki objektov.
Opomba 1 | Skladno z 39. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe ali v skladu z drugim odstavkom 19. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2023.
Opomba 2 | Ker se ta dokument nanaša na že zgrajene objekte na območju Občine Dol pri Ljubljani, katerih večina je bila zgrajena pred letom 2002, zanje veljajo naslednji pogoji oz. roki: • Ne glede na 21. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe. • Ne glede na 21. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021.
Opomba 3 | Opozarjamo, da se objekti nahajajo znotraj območja aglomeracije nad 2000 PE, zaradi česar je rok za opremo objekta s tipsko komunalno čistilno napravo že potekel.
Opomba 4 | Opozarjamo, da se določeni objekti v naseljih Dolsko, Kamnica, Klopce, Križevska vas, Petelinje, Podgora pri Dolskem, Vinje, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem uvrščajo v 2. in 3. vodovarstveni pas vodovarstvenega območja vodnih virov pitne vode na območju občine Dol pri Ljubljani (Odlok o varstvu virov pitne vode na območju občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 82/01), zaradi česar morajo lastniki v procesu sprejemanja odločitev upoštevati tudi določila tega odloka.
Opomba 5 | Pri varianti B2 je v aglomeraciji Dolsko in Vinje (naselja Dolsko, Kamnica, Osrede, Petelinje in Vinje) upoštevanih dodatnih 500 PE iz naslova novih večjih objektov.

## Skupni rezultati
Občina Dol pri Ljubljani
Izbrana varianta odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | Izbrana pod-varianta odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | Št. objektov | Št. PE | Vrednost investicij po pod-varianti | Vrednost investicij po varianti | Vrednost stroškov obratovanja in vzdrževanja za dobo 20 let | Skupaj
VARIANTA A obstoječe javno kanalizacijsko omrežje | Pod-varianta A1: Objekti znotraj aglomeracij, ki so že priključeni na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, ali pa jim je priklop že omogočen. | 184 | 1259 | 1280448.4 | 4537097.14 | 4231508.2128 | 8768605.3528
| Pod-varianta A2: Objekti znotraj aglomeracij, katerim je potrebno dograditi sekundarno omrežje ali priključek, s čimer jim bo priklop na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (JKO) omogočen. | 322 | 1467 | 3256648.74 |  |  |  | Klemen popravi opis A2
VARIANTA B načrtovano javno kanalizacijsko omrežje na območju aglomeracij | Varianta B | 790 | 3176 | 11883025.6145 | 11883025.6145 | 4224913.7568 | 16107939.3713
VARIANTA C možno kanalizacijsko omrežje | Varianta C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VARIANTA D individualne male čistilne naprave | Pod-varianta D1: (Objekti z obstoječimi individualnimi malimi čistilnimi napravami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pod-varianta D2: (Objekti znotraj aglomeracij ali v njihovem obrobju, katere bi bilo v skladu z veljavno zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, a je to tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno) | 0 | 0 | 0
| Pod-varianta D3: (Objekti s predvidenii individualnimi malimi čistilnimi napravami) | 0 | 0 | 0
VARIANTA E nepretočne greznice | Varianta E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varianta F kmetija z gnojiščem | Varianta F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varianta X | Varianta X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 16420122.7545 | 8456421.9696 | 24876544.7241
| 76.5957 | 1296 | 5902 | 79.2108 | 16420122.7545 | 8456421.9696 | 24876544.7241
ZASEBNE INVESTICIJE lastnikov na območju občine Dol pri Ljubljani
Izbrana varianta odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | Izbrana pod-varianta odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | Št. objektov | Št. PE | Vrednost investicij po pod-varianti | Vrednost investicij po varianti | Vrednost stroškov obratovanja in vzdrževanja za dobo 20 let | Skupaj
VARIANTA A obstoječe javno kanalizacijsko omrežje | Pod-varianta A1: Objekti znotraj aglomeracij, ki so že priključeni na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, ali pa jim je priklop že omogočen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pod-varianta A2: Objekti znotraj aglomeracij, katerim je potrebno dograditi sekundarno omrežje ali priključek, s čimer jim bo priklop na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje (JKO) omogočen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klemen popravi opis A2
VARIANTA B načrtovano javno kanalizacijsko omrežje na območju aglomeracij | Pod-varianta A3: Objekti na meji aglomeracij ali v njihovem obrobju, katere bi bilo v skladu z veljavno zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje in je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VARIANTA C možno kanalizacijsko omrežje | Varianta B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VARIANTA C možno kanalizacijsko omrežje ali zasebno kanalizacijsko omrežje | Varianta C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VARIANTA D individualne male čistilne naprave | Pod-varianta D1: (Objekti z obstoječimi individualnimi malimi čistilnimi napravami) | 57 | 410 | 448327.5 | 2074623.5 | 4157001.06 | 6231624.56
| Pod-varianta D2: (Objekti znotraj aglomeracij ali v njihovem obrobju, katere bi bilo v skladu z veljavno zakonodajo še potrebno priključiti na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje, a je to tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno) | 111 | 406 | 576978
| Pod-varianta D3: (Objekti s predvidenii individualnimi malimi čistilnimi napravami) | 207 | 712 | 1049318
VARIANTA E nepretočne greznice | Varianta E | 21 | 21 | 142380 | 142380 | 48174.4284 | 190554.4284
Varianta F kmetija z gnojiščem | Varianta F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varianta X | Varianta X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 2217003.5 | 4205175.4884 | 6422178.9884
| 23.4043 | 396 | 1549 | 20.7892
|  | 1692 | 7451 | 18637126.2545 | 18637126.2545 | 12661597.458 | 31298723.7125