## Predračunski obrazec
VZDRŽEVALNA DELA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI - javno naročilo
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
[5 empty] | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| redno delo |  | ur | 50
| intervencijska ura (izpad vodooskrbe) |  | ur | 100
| intervencijska ura - iskanje napak z instrumenti, naprava., |  | ur | 50
| mesečni pavšal dežurstva |  | kos | 24
SKUPAJ
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
| vodovod Križevska vas |  |  |  | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| čiščenje vodohram od 20 -100m3 z dezinfekcijo |  | kos | 2
| čiščenje vodohran do 20m3 z dezinfekcijo |  | kos | 1
| čiščenje zajetij,jašek,korito z dezinfekcijo |  | kos | 4
| kemično čiščenje-luženje UF modula ( Križevska vas ) |  | kos | 2
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom |  | m2 | 350
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov |  | ur/ | 12
| in vodenje evidenc HACCAP-a |  | mesec
SKUPAJ
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
| vodovod Zagorica |  |  |  | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| čiščenje vodohran od 20 - 100m3 z dezinfekcijo |  | kos | 1
| čiščenje črpališče do 20 m3 z dezinfekcijo |  | kos | 1
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom |  | m2 | 100
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov |  | ur/ | 12
| in vodenje evidenc HACCAP-a |  | mesec
SKUPAJ
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
| Gaber , Močile , Vrh , Klopce |  |  |  | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| čiščenje črpališča, zajetja do 20 m3 z dezinfekcijo |  | kos | 3
| čiščenje raztežilnik , jašek z dezinfekcijo |  | kos | 4
| čiščenje vodohram od 20 -100m3 z dezinfekcijo |  | kos | 1
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom |  | m2 | 300
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov |  | ur/ | 12
| in vodenje evidenc HACCAP-a |  | mesec
SKUPAJ
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
| vodovod Korant |  |  |  | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| čiščenje vodohram od 20 -100m3 z dezinfekcijo |  | kos | 1
| čiščenje zajetij ,jašek - peščeni filter z dezinfekcijo |  | kos | 2
| menjava peščenega granulata od 2 - 9 mm |  | kg | 1
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom |  | m2 | 20
| čiščenje UV Sterilizatorja |  | kos | 1
| izpiranje vodovod Dn 40x 500m Korant |  | kpl. | 1
| izvedba klorni šok na vodovodu Korant z 3x meriter klora |  | kpl. | 1
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov |  | ur/ | 4
| in vodenje evidenc HACCAP-a |  | mesec
SKUPAJ
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
| vodovod Vinje - Žabja vas |  |  |  | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| čiščenje vodohran od 20 - 100m3 z dezinfekcijo |  | kos | 1
| čiščenje zajetij,jašek, z dezinfekcijo |  | kos | 2
| čiščenje gozdnih-travnih površin z odvozom |  | m2 | 40
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov |  | ur/ | 2
| in vodenje evidenc HACCAP-a |  | mesec
SKUPAJ
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
| vodovod Podgora |  |  |  | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| čiščenje vodohran od 20 - 100 m3 z dezinfekcijo |  | kos | 1
| čiščenje zajetij - jašek z dezinfekcijo |  | kos | 2
| redni nadzor nad objekti vodovodnih sistemov |  | ur/ | 8
mesec
in vodenje evidenc HACCAP-a
SKUPAJ
CENA STORITEV Z DELOVNIMI STROJI IN MATERIALI
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
[5 empty] | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| meritve pretokov na vodovodu |  | ur | 10
| kamion kiper |  | ur | 50
| rovokopač, nakladač |  | ur | 100
| mini bager |  | ur | 100
| vibracijski nabijač |  | ur | 70
| prenosna črpalka |  | ur | 30
| visokotlačni čistilec |  | ur | 10
| stroj za rezanje asfalta |  | ur | 20
| elektro agregat |  | ur | 20
| prenosna potopna črpalka |  | ur | 30
| Izkop jarka ter zasip za vodovod globine 1,20m |  | m1 | 50
| Vgradna peščene posteljice z obsipom |  | m3 | 3
| Dobava in vgradnja betona MB 200-300 |  | m3 | 5
| Prevozi materiala na težje dostopne lokacije |  | kpl | 1
SKUPAJ
DOBAVA IN MONTAŽA VGRADNIH MATERIALOV
|  |  | Mera | Količina | Cena | Stopnja | Cena
[5 empty] | brez DDV | DDV(%) | z DDV
| merilec pretoka Dn 50 z spojnim,tesnilnim mat… |  | kos | 1
| pritrdiln material v tlačni vod Dn 50 |  | kos | 1
| dozirna uvodnica zaključena z Inox ventilom Dn 15 |  | kos | 5
| zaporni manometerski inox ventil Dn 15 Pn 25 |  | kos | 10
| pipa vrtna 1/2" Hertz |  | kos | 10
| priprava napajanje 220 V z nadometno vtičnico |  | kos | 1
| ladijska svetilka IP 65 60W |  | kos | 5
| varčna žarnica 20W |  | kos | 6
| dvoslojna zaščitna cev 50 |  | m | 50
| dvoslojna zaščitna cev 63 |  | m | 50
| dvoslojna zaščitna cev 75 |  | m | 50
| dvoslojna zaščitna cev 90 |  | m | 50
| PP cev HK fi 50 vključno fazonski kosi |  | m | 1
| PP cev HK fi 50 vključno fazonski kosi |  | m | 1
| PP cev HK fi 50 vključno fazonski kosi |  | m | 5
| filter kartuša TOME |  | kos | 4
| opozorilni trak Voda z inox indikatorjem |  | m | 50
| navrtni zasun PVC tip 611 DN63 |  | kos | 2
| navrtni zasun PVC tip 611 DN80 |  | kos | 1
| VGR.Gar. Teleskopska Dn 50 - kratka |  | kos | 1
| podstavek betonski s cestno kapo Voda Dn 125 |  | kos | 3
| spojka ISO koleno NR643 42-1" |  | kos | 2
| spojka ZBRP 42/32 |  | kos | 1
| T kos ZBRT 42/32 |  | kos | 1
| zaporni ventil kroglični Dn 32 navojni Hertz |  | kos | 1
| regulator tlaka Dn 32 z manometrom |  | kos | 2
| lovilec nesnage Dn 25 z tesnilni material |  | kos | 2
| lovilec nesnage Dn 32 z tesnilni material |  | kos | 2
| zaščitne cevi priključka fi 65 |  | m1 | 1
| vodomer suhi Dn 15 vključno privijalo |  | kos | 10
| vodomer suhi Dn 20 vključno privijalo |  | kos | 30
| vodomer suhi Dn 25 vključno privijalo |  | kos | 1
| plomba za vodomer 1"MODRA z zatič pozoren |  | kos | 30
| plomba za vodomer 3/4"MODRA z zatič pozoren |  | kos | 30
| prehodna spojka Dn 20 Magnum |  | kos | 1
| ventil kroglični 1/2" - Hertz |  | kos | 2
| ventil kroglični 3/4" - Hertz |  | kos | 3
| ventil kroglični 1" - Hertz |  | kos | 10
| ventil kroglični 5/4" - Hertz |  | kos | 10
| ventil kroglični 6/4" - Hertz |  | kos | 10
| ventil kroglični 2" - Hertz |  | kos | 10
| regulator nivoja Dn 65 |  | kos | 10
| regulator nivoja Dn 80 |  | kos | 10
| plovni ventil MS 3/4" |  | kos | 10
| plovni ventil MS 1" |  | kos | 10
| plovni ventil MS 5/4" |  | kos | 10
| plovni ventil MS 6/4" |  | kos | 10
| sesalna košara nerjavna Dn 50 |  | kos | 10
| sesalna košara nerjavna Dn 65 |  | kos | 10
| sesalna košara nerjavna Dn 80 |  | kos | 10
| sesalna košara nerjavna Dn 100 |  | kos | 10
| menjava ventila do Dn 50 pri vodomerju |  | kos | 10
| menjava ventila do Dn 40 pri vodomerju |  | kos | 10
| drobni tesnilni material s pocinkanimi fazonskimi kosi 3/4" |  | kos | 10
| drobni tesnilni material s pocinkanimi fazonskimi kosi 1" |  | kos | 10
| mreža pletivo Pvc plastificirana zelena 50x50 H = 200 |  | m | 10
| žica napenjalna plastificirana fi 3,3x 100 m |  | kos | 10
| napenjalec jekleni pocinkani fi 6 mm |  | kos | 10
| steber cev jeklo črno 48x3,2 L= 2,5 m |  | kos | 10
| steber cev jeklo črno 48x3,2 L= 2 m |  | kos | 10
| steber cev jeklo črno 40 x 60 x 2,5 L= 2,5 m |  | kos | 10
| opirač cev jeklo črno 33,6 x 3,2 L= 3,5 m |  | kos | 10
| drobni pritrdilni in varilni material |  | kpl. | 10
| izdelava betonski točkovni temelj 30x30x50 |  | kos | 10
| montaža nosilne žice,razvijanje napenjanje mreže - OGRAJE |  | ur | 1
| predhodno čiščenje konstrukcije in osnovno barvanje |  | m2 | 100
| končno barvanje konstrukcije 2x nanos po RAL zelena |  | m2 | 100
| Na OCI v ADR balonu 35 Kg |  | kos | 20
| indikator vsebnosti hipoklorida PRDCI 10ml pak 100 kos |  | kos | 5
| motorsko stikalo 380V-16A z bimetal varovalom -črpalka Močile |  | kos | 2
| PE 80 cev 20x2 12,5 bar |  | m | 20
| PE 80 cev 25x2,3 12,5 bar |  | m | 20
| PE 80 cev 32x3,2 12,5 bar |  | m | 20
| PE 80 cev 40x3,7 12,5 bar |  | m | 20
| PE 80 cev 50x4,6 12,5 bar |  | m | 20
| PE 80 cev 63x5,8 12,5 bar |  | m | 20
| PE 80 cev 75x6,8 12,5 bar |  | m | 10
| PE 80 cev 90x8,2 12,5 bar |  | m | 10
| PE 80 cev 110x10 12,5 bar |  | m | 10
| NH IMP tip 2005 A nelomljiv 750 DN80/1000 |  | kos | 10
| NH IMP tip 2005 A nelomljiv B/2C 750 DN100/1000 |  | kos | 10
| N kos ( LS ) DN 80 |  | kos | 10
| FF kos ( SP) DN 80/500 |  | kos | 20
| Ploščati zasun P.VG.NP16 (8L) DN 50 |  | kos | 10
| Ploščati zasun P.VG.NP16 (8L) DN 65 |  | kos | 10
| Ploščati zasun P.VG.NP16 (8L) DN 80 |  | kos | 10
| Ploščati zasun P.VG.NP16 (8L) DN 100 |  | kos | 10
| kolo za OKZ Dn 50 |  | kos | 10
| kolo za OKZ Dn 65-80 |  | kos | 10
| kolo za OKZ Dn 100 |  | kos | 10
| FFR kos ( RP) L 200 DN 100/80 |  | kos | 1
| FFR kos ( RP) L 200 DN 80/50 |  | kos | 1
| T kos ( OP ) DN 50/50 |  | kos | 10
| T kos ( OP ) DN 80/80 |  | kos | 10
| podstavek betonski s cestno kapo Voda Dn 200 |  | kos | 10
| VGR. Garnitura teleskopska HP z cestno kapo Dn 125 |  | kos | 10
| X kos ( ZP ) DN 50 |  | kos | 10
| Tesnila Dn 50-80 20 bar EPDM |  | kos | 30
| vijak Zn M 16x70 z matico |  | kos | 100
| zobata spojka par Dn 50 |  | kos | 10
| zobata spojka par Dn 65 |  | kos | 1
| zobata spojka par Dn 80 |  | kos | 1
| spojka ZBRP 32/25 ,ZBP 32 |  | kos | 10
| spojka ISO koleno NR 643 32-1" |  | kos | 10
| opozorilni trak POZOR VODOVOD z inox indikatorjem |  | m | 100
| mont. sekundarni vodovod in vgradnja armatur v dolžini 140 m |  | kos | 10
| tlačni preizkus in izvedba dezinfekcije novega vodovoda |  | kos | 10
| stikalo tlačno 220V , 16 A od 1,5 - 6 bar ( za hidrofor Grič ) |  | kos | 10
| stabilna inox lestev 1200x300x150 |  | kos | 3
| stabilna inox lestev 1500x300x150 |  | kos | 2
| stabilna inox lestev 2400x300x150 |  | kos | 2
| pritrdilni inox vijak M10x80 |  | kos | 100
| filter kartuša HC 50 |  | kos | 5
| NH Pohorje - set vodilo vretena ,sornik (Križevska vas) |  | kpl. | 2
| jekleno koleno Dn 80 |  | kos | 4
| protikorozijska izolacija z preimer predpremazom |  | m2 | 150
| cev PP Dn 20 z spojnim, pritrdilnim in tesnilnim mat. |  | m | 1
| zaporni ventil Dn 20 |  | kos | 3
| filter kartuša Tome 4" 5Y,20Y ( RTC Korant ) |  | kos | 2
| plomba za vodo.1/2",3/4",1" MODRA |  | kos | 60
| zatič blokirni za plombo-modri |  | kos | 60
| zatič za plombo-prozoren z logotipom Občine |  | kos | 60
| ventil kroglični 3/4" Kovina - Hertz |  | kos | 30
| prehodna spojka Dn 20-3/4"zn Hawle |  | kos | 30
| drobni tesnilni material s pocinkani. Fazonski. kosi od 3/4"-1" |  | kos | 100
| menjava ventila do Dn 40 pri vodomerju |  | kos | 1
| menjava vodomerja do Dn 40 |  | kos | 1
| zapiranje vode,prilagoditev mere priključka-režijske ure |  | ur | 1
| preboj armiran beton - kronsko vrtanje fi 63x0,25m |  | kos | 1
| dobava, montaža, polaganje PVC cevi od DN 20 do DN 50, v pripravljeno peščeno posteljico z vsemi poravnavami, vključno z vsem potrebnim obsipnim materialom |  | m1 | 1
| dobava, montaža, polaganje PVC cevi od DN 65 do DN 100, v pripravljeno peščeno posteljico z vsemi poravnavami, vključno z vsem potrebnim obsipnim materialom |  | m1 | 1
SKUPAJ
[5 empty] | brez DDV |  | z DDV
SKUPNA PONUDBENA CENA
Žig in podpis ponudnika: